## Sheet1
№ по ред | Рег. № и дата на регистриране | № на акт за изключителна ДС на находището на минерална вода | № на акт за публична ДС на съоръженията за минерални води | Находище на МВ (по Приложение №2 към чл.14, т.2 от ЗВ) | Участък от находището | Вид на съоръжението (водовземно, проучвателно или за миниторинг) | Наименование на съоръжението | данни за съоръжението | [12 empty] | данни за санитарно - охранителна зона |  |  | № на Заповед за утвърждаване на ЕР на находището | № на сертификат и/или балнеологична оценка | Състояние на съоръжението | Съоръжението е заведено в активите на БД | Забележка
[8 empty] | Местоположение на съоръжението |  |  |  | Година на изграждане | координати |  | надморска височина на устието (м) | дълбочина (м) | конструктивни характеристики | напор / ниво на водата | данни за устиевото оборудване
[8 empty] | Населено място | Община | Област | Имот № |  | географски координати | геодезически координати (БГС 2005) |  |  |  |  | технически характеристики | състояние на оборудването | геодезически координати | списък на имотите | № на Заповед за определяне на СОЗ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 451039001/12.01.2007 | 1548/2016 |  | "Кюстендил" № 39 |  | водовземно | Сондаж "БУ" | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | 41112.503.1152 | 1956-1957 | 42°16'43.8" 22°41'26.2" | X 4686461.173 Y 268311.821 | 519.61 | 148.6 | диаметър на експлоатaционната колона - Ǿ 425 мм; интервал на експлоатaционната колона от 0,00 до 20,00 м; водоприемна част - открит ствол; диаметър на водоприемна част - Ǿ 220 мм; интервал на водоприемна част от 45,00 до 54,70м; | +12 | Каптажна шахта, изградена върху сондажи "БУ" и МС-5, известен още и като "новия каптаж". Каптажът се състои от 2 камери - водна и суха с общи размери 4.46х2.45 м и дълбочина от покривната плоча до основния бетон 3.40 м. Вътрешните размери на водната камера са 2.03х1.74 м. Сондажите са на самоизлив и изливат водите си във водната камера, която е обща за двата сондажа. | добро | т.5 Х 4557323.037 У 8446353.446 т.6 Х 4557322.315 У 8446341.028 т.7 Х 4557329.425 У 8446335.446 т.8 Х 4557333.799 У 8446337.477 т.9 Х 4557334.682 У 8446342.698 т.10 Х 4557335.821 У 8446348.040 т.11 Х 4557336.273 У 8446350.876 | 503.1152 | РД-333/08.04.2013 | РД-1134/22.11.2002 | 203/12.11.2021 г. | добро | да | Предоставено на община Кюстендил с Решение № 75/25.02.2011
2 | 451039002/12.01.2007 | 1548/2016 |  | "Кюстендил" № 39 |  | водовземно | Сондаж № 5 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | 41112.503.1152 | 1955-1956 | 42°16'43.8" 22°41'26.2" | X 4686461.173 Y 268311.821 | 519.61 | 54 | диаметър на експлоатaционната колона - Ǿ 127 мм; интервал на експлоатaционната колона от 0,00 до 25,00 м; водоприемна част - открит ствол; диаметър на водоприемна част - Ǿ 91 мм; |  | Каптажна шахта, изградена върху сондажи "БУ" и МС-5, известен още и като "новия каптаж". Каптажът се състои от 2 камери - водна и суха с общи размери 4.46х2.45 м и дълбочина от покривната плоча до основния бетон 3.40 м. Вътрешните размери на водната камера са 2.03х1.74 м. Сондажите са на самоизлив и изливат водите си във водната камера, която е обща за двата сондажа. | добро |  |  | РД-333/08.04.2013 | РД-1134/22.11.2002 | 203/12.11.2021 г. | добро | да | Предоставено на община Кюстендил с Решение № 75/25.02.2011
3 | 451039003/12.01.2007 | 1548/2016 |  | "Кюстендил" № 39 |  | водовземно | КЕИ "Стар каптаж" | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | 41112.503.1151 | 1910-1911 | 42°16'43.3" 22°41'30.3" | X 4686442.634 Y 268405.197 | 519.5 |  | Каптирането е извършено чрез бетонови шахти с правоъгълно сечение и различна дълбочина. Каптажните шахти преминават дебелината на покритието от изкуствен насип и навлизат в пласт от твърда песъчлива глина примесена с чакъл. |  | Водата е насочена към една обща водосборна шахта, над която е изградено покривно съоръжение. | добро | т.1 Х 4557328.950 У 8446445.706 2. Х 4557320.292 У 8446448.859 т.3 Х 4557316.005 У 8446437.009 т.4 Х 4557324.529 У 8446433.838 | 503.1151 | РД-333/08.04.2013 | РД-1134/22.11.2002 | 27/05.11.2014 | добро | да | Предоставено на община Кюстендил с Решение № 75/25.02.2011
Легенда:
ВС - ликвидирано/не е открито на терен
Забележка:
Геодезическите координати за Данни на СОЗ са нанесени само на вътрешния пояс (Пояс I)